Опросный лист на систему телеметрии ГРПШ/ГРУ

для подготовки коммерческих предложений

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения об объекте |
| 1 | Тип объекта | □ ГРПШ | □ ГРУ |
| 2 | Наименование объекта, Адрес объекта (область, город, улица, дом) |  |
| 3 | Вид строительства объекта | □ новое | □ техническое перевооружение/реконструкция |
| 4 | Год постройки (ввода в эксплуатацию) объекта (год) |  |
| 5 | Срок службы объекта (лет) |  |
| 6 | Наименование эксплуатирующей организации (ГРО) |  |
| 7 | Адрес диспетчерского пункта (ГРО) (область, город, улица, дом) |  |
| Дополнительные сведения об объекте |
| 1 | Уровень сигнала GSM-сети | □ МТС ___% | □ Билайн ___% | □ Мегафон ___% |
| 2 | Тип электрического питания системы телеметрии | □ от сети переменного тока (AC 220В; 50Гц) | □Автономное питание |
|  |  |  | □литиевая / аккумуляторная батарея | □солнечная батарея |
| 3 | Количество отсеков (для ГРПШ*) | □ одно | □ два |
| 4 | Наличие отсека телеметрии (для ГРПШ*) | □ присутствует Размеры (_______)х(_______)х(_______)м | □ отсутствует |
| 5 | Предполагаемое место установки шкафа системы телеметрии | □ в отсеке телемеханики ГРПШ (взрывоопасная зона) | □ в технологическом отсеке ГРПШ (взрывоопасная зона) | □ в котельной (для ГРУ) |
|  |  | □ на улице, на наружной стене ГРПШ (взрывоопасная зона) | □ на улице, на расстоянии 5 метров от ГРПШ (взрывобезопасная зона) | □Другое ________________________________________________________________________________________ |
| 6 | Объем газа м3/ч | □ ______m3 |
| 7 | Необходимые исходные данные | Приложите к опросному листу: Технологическую газовую схему объекта, с указанием технологического оборудования. План расположения технологического оборудования, с указанием габаритных размеров. На плане укажите место расположения существующего оборудования КИПиА и щита электроэнергии (при наличии). |

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Технологические параметры, подлежащие измерению и контролю |
| Основные технологические параметры |
| 1 | Давление газа на входе, МПа (аналоговый сигнал) | □ | ______МПа |
| 2 | Давление газа на выходе, МПа (аналоговый сигнал) | □ | 1-ой нитки | □ | 2-ой нитки | □ | 3-ей нитки |
|  |  |  | ______МПа |  | ______МПа |  | ______МПа |
| 3 | Температура газа на входе, °С (аналоговый сигнал) | □ | ______°С |
| 4 | Температура газа на выходе, °С (аналоговый сигнал) | □ | 1-ой нитки | □ | 2-ой нитки | □ | 3-ей нитки |
|  |  |  | ______°С |  | ______°С |  | ______°С |
| 5 | Перепад давления газа на фильтрах, кПа (аналоговый сигнал) | □ | ______кПа |
| 6 | Температура воздуха в технологическом отсеке ГРПШ, °С (аналоговый сигнал) | □ | (для ГРПШ с подогревом) ______°С |
| Дополнительные параметры (при наличии технической возможности и по усмотрению эксплуатирующей организации) |
| 7 | Давление газа на узле учета расхода газа (УУРГ) | □ | При наличии УУРГ в составе ГРПШ (ГРУ) и необходимости снятия технологических параметров, укажите: Количество, наименование и тип узла учета расхода газа (УУРГ) _____________________________________________ _____________________________________________ Количество, наименование и тип вычислителя (электронного корректора) ______________________________________________ Датчик перепада давления на счетчике газа (при наличии) _______________________________________________ |
|  | Температура газа на УУРГ |  |  |
|  | Объем газа при рабочих условиях на УУРГ |  |  |
|  | Перепад давления на счетчике газа или сужающем устройстве в случае применения метода переменного перепада давления |  |  |
|  | Объем газа, приведенный к стандартным условиям (на УУРГ) |  |  |
| 7* | Укажите необходимость передачи данных с узла учета газа (УУРГ) на сервер организации поставщика газа (коммерческий учет газа) | □ | На сервер организации поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз ______________________» |
| 8 | Температура наружного воздуха, °С (аналоговый сигнал) | □ | ______°С |
| 9 | Расход электроэнергии на объекте, (аналоговый сигнал) | □ | При наличии счетчика учета электроэнергии укажите его наименование и тип или необходимость установки нового _____________________________________________ |
| 10 | Положение защитных устройств (ПЗК) («открыто/закрыто») | □ | При наличии технической возможности. Укажите количество наименование и тип защитных устройств, наличие датчиков контроля положения (их тип). ___________________________________________________ |
| 11 | Сигнализация наличия внешнего питания (220В) (дискретный сигнал) | □ | При наличии системы внешнего электропитания ГРПШ |
| 12 | Сигнализация состояния автономного источника электроснабжения (АКБ) | □ |  |
| 13 | Сигнализация санкционированного и несанкционированного доступа | □ | «свой/чужой» |
| 14 | Контроль состояния дверей ГРПШ | □ | «открыта/закрыта» |

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные сведения |
| 1 | Наличие на газопроводах врезок под установку датчиков давления | □ присутствуют | □ отсутствуют |
| 2 | Наличие на газопроводах врезок под установку датчиков температуры | □ присутствуют | □ отсутствуют |
| 3 | Дополнительные требования к созданию системы телеметрии ГРПШ (ГРУ) | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| ВАЖНО: рекомендуем при заполнении данного опросного листа согласовать с соответствующим филиалом эксплуатирующей организации (филиалом ГРО по месту нахождения объекта) список достаточных технологических параметров, подлежащих контролю! |

Габаритные размеры шкафа телеметрии (для справки): смотри информацию на сайте

| Виды работ |
| --- |
| 1 | Разработка проектной документации | □ да | □ нет необходимости |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности проекта | □ да | □ нет необходимости |
| 3 | Поставка оборудования | □ да | □ нет необходимости |
| 4 | Монтажные работы оборудования телеметрии | □ да | □ нет необходимости |
| 5 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии | □ да | □ нет необходимости |

| Сведения о заказчике |
| --- |
| 1 | Название организации |  |
| 2 | Адрес организации |  |
| 3 | Контактное лицо, ответственное за заполнение опросного листа. Ф.И.О./ должность |  |
| 4 | Телефон, факс, e-mail |  |

Ответственный за заполнение опросного листа:

"   	"   	20     г. (дата заполнения)                      м.п.       подпись / Ф .И.О.

Заполненный опросный лист отправить по адресу: sales@ssoft24.com

Тел./факс: 8-800-250-01-04,  (4872)70-05-82